## SPLOŠNO
POPIS METERIALA IN DEL
V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:
• sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno
• sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku
• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec
• sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala
• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje
• vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS
• zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav
• zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje
• obnova obstoječih hišnih priključkov, poškodovanih med gradnjo.
• stroški cestnih zapor in signalizacije po zahtevah cestno-prometne službe
• obračun zemeljskih del je v raščenem stanju
• odvoz in transport zemljin se obračunava v raščenem stanju
• vzpostavitev odstranjenih mejnikov zaradi gradnje v prvotno stanje
• preizkus vodotesnosti kanala in pregleda sploščenosti cevi s kamero
• pred izdelavo projektov in posnetka s kamero je potrebno naročnika seznaniti z izdelovalcem, da ga naročnik potrdi
• fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav
• izdelava dokazila o zanesljivosti objekta ( DZO )
• izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja pogodbenih del
• izdelava PID dokumentacije
• eventualna črpanja vode iz kanalov
• geomehanski nadzor
• poročilo o ravnanju z odpadki
• poročila o ustreznosti vgrajenih betonov
• meritve posameznih slojev nasipov
• geodetski posnetek prvotnega stanja cest

## SKUPNA REKAPITULACIJA
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
R E K A P I T U L A C I J A S K U P A J
VODOHRAN GRADBENA DELA | 0
VODOHRAN MONTAŽA IN MATERIAL | 0
VODOVOD | 0
ČRPALIŠČE | 0
ELEKTROINŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA | 0
SKUPAJ BREZ DDV: | 0
DDV 0% *
SKUPAJ: | 0
* Davčna stopnja po 76. členu ZDDV-1 = 0,00%

## VODOVOD
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
-VODOVOD STARA VRHNIKA
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRADBENA DELA
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV | VODOVODNI MATERIAL IN MONTAŽA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
B.I | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B : |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
|  | ME | kol. | cena/ME | skupaj
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Izdelava in dobava gradbiščne table izdelana iz belega akrilnega stekla, napisi iz plastificirane samolepilne folije, dim. 1000x1750mm, kompletno s cevmi nosilne konstrukcije in temelji s podatki o objektu, gradbenem dovoljenju, investitorju,projektantih, izvajalcih in nadzoru.
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Stroški ureditve in organizacija gradbišča, ureditev dostopne poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerja za skladišče, postavitev montažnega wc-ja, izvedbe začasnih inštalacijskih prekopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda, telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidranti, namestitev omaric za nudenje prve pomoči) in tehnično varovanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Koordinacija varstva pri delu.
|  | kpl | 0 |  | 0
4 | Zakoličba trase z investitorjem, upravljavcem in nadzorom ter postavljanje prečnih profilov (za merjenje globine izkopa) na vseh lomnih točkah kanala in odcepov v projektiranem padcu vodovoda za mehansko določanje padcev. Upoštevano do vodomernih jaškov
| VODOVOD | m' | 460 |  | 0
| hišni priključek dolžini 10 m | kos | 6 |  | 0
5 | Zavarovanje zakoličene osi kanalizacije in lomnih točk na kanalizaciji in odcepih sekundarne kanalizacije in hišnih priključkov.
| VODOVOD | m' | 460 |  | 0
| hišni priključek dolžini 10 m | kos | 6 |  | 0
6 | Odstranitev ostalih komunalnih odpadkov tekom izvedbe del, vključen odvoz na stalno deponijo
|  | m' | 466 |  | 0
5 | Strojno rezanje obstoječega asfaltnega vozišča s talno diamantno žago v deb. 12 cm
|  | m' | 290 |  | 0
6 | Odstranitev ostalih komunalnih odpadkov tekom izvedbe del, vključen odvoz na stalno deponijo
|  | m' | 20 |  | 0
A.I | SKUPAJ |  |  |  | 0
A.II | ZEMELJSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
Opombe:
- obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno - montaža in demontaža, vključno izkopi/zasipi v debelini posteljice 80 cm
1 | Strojni izkop jarka za vodovod (cevovod, jaški) v terenu III. - IV. ktg., v naklonu ca. 70° (ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je 50 cm, izkop v globini do 1.0 m, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo.
| VODOVOD | m3 | 373.75 |  | 0
| hišni priključek | m3 | 4.875 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka za AB črpalnega jaška v terenu III. - IV. ktg., v naklonu ca. 70° (naklon se prilagodi karakteristikam materiala), izkop v globini do 3,0 m pod predvideno koto, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo.
| ČRPALNI JAŠEK | m3 | 60 |  | 0
3 | Ročni izkop jarka za vodovod, izkop v terenu III. - IV. ktg., z nakladanjem izkopnega materiala na samokolnico in odvozom materiala s samokolnico na začasno gradbiščno deponijo izvajalca. Dolžina odvoza je cca. 30 m. Obračun po dejanskih stroških!
| VODOVOD | m3 | 37.375 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m3 | 3 |  | 0
4 | Ročno planiranje dna izkopa z natančnostjo ± 3 cm in strojna utrditev do potrebne zbitosti (Ev2 več ali enako 20 MPa)
| VODOVOD | m2 | 230 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m2 | 18 |  | 0
| ČRPALNI JAŠEK | m2 | 15 |  | 0
5 | Dobava in vgraditev peščenega materiala za izdelavo posteljice(0-8 mm) s komprimacijo do zbitosti 95 % SPP, v debelini cca. 10 cm
| VODOVOD | m3 | 31.625 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m3 | 3 |  | 0
6 | Dobava in vgraditev peščenega materiala kot obsip cevovoda (4-8 mm), v debelini cca. 30 cm nad cevjo-pokrivna plast, z ročnim utrjevanjem v območju cevi. Obsip cevi je potrebno izvajati v slojih po 15 cm istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča.
| VODOVOD | m3 | 201.25 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m3 | 15.8 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca granulacije 0 - 60 mm za zasip jarka (do posteljice ceste) kanalizacije ter zasip jaškov skupaj z utrjevanjem do potrebne trdnosti
| VODOVOD | m3 | 115 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m3 | 9 |  | 0
8 | Strojno planiranje, profiliranje in valjanje planuma zg. ustroja zasipa vodovoda s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost Ev2=80 MN/m2 - OBMOČJE ASFALTNIH POVRŠIN
| VODOVOD | m2 | 216 |  | 0
| hišni priključki (6x 10 m) | m2 | 43.2 |  | 0
9 | Strojno planiranje, profiliranje in valjanje planuma zg. ustroja zasipa vodovoda s točnostjo +/-1,00cm na zahtevano nosilnost - Ev2=80 MN/m2OBMOČJE MAKADAMA
| VODOVOD | m2 | 343.2 |  | 0
10 | Izkop razširitve jarka za izvedbo priključitve obstoječijh nadzemnih hidrantov in hišnih priključkov (navrtnih zasunov) za potreben priklop na na novo omrežje itd.: delo za izvedbo ležišča, obsip s peskom ob njih, upoštevati cca. 0,50 m3/kos, zasip, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo ter vsa potrebna dela za izvedbo!
| Hidrant | kos | 1 |  | 0
| Navrtni zasun (hišni priključek) | kos | 6 |  | 0
11 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja
|  | m3 | 479 |  | 0
A.II | SKUPAJ |  |  |  | 0
A.III | ASFALTERSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
1 | Komplet dobava materiala in strojna vgraditev asfaltbetona AC 22 base B50/70 A3 (grobi asfalt), debeline 8 cm - komplet z vsemi potrebnimi deli. Pri izvedbi potrebno upoštevati naklone asfalta zaradi odvodnjavanja in navezavo na obstoječe asfaltne površine.
|  | m2 | 180 |  | 0
2 | Komplet dobava materiala in strojna vgraditev asfaltbetona AC 11 surf B50/70 A3 (obrabna plast), debeline 4 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli. Pri izvedbi potrebno upoštevati naklone asfalta zaradi odvodnjavanja in navezavo na obstoječe asfaltne površine.
|  | m2 | 180 |  | 0
3 | Zalitje stika med starim in novim robom vozišča z bitumensko emulzijo (Dilaplast ali pdb.)
|  | m' | 180 |  | 0
A.III | SKUPAJ |  |  |  | 0
A.IV | VODOVODNI MATERIAL IN MONTAŽA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
1 | Dobava in vgradnja PE 100 vodovodnih cevi, PN 16 bar, vključno z varilnim materialom (elektrovarilnimi obojkami) ,pomožnim materialom za montažo, polaganjem in poravnavanjem v jarku, komplet s spojnim materialom.
| - PEHD DN 110, SDR 11 | m' | 950 |  | 0
| - PEHD DN 32 - hišni priključek | m' | 60 |  | 0
2 | Dobava, polaganje in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine klase C50, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim materialom in tesnili. Skladno z standardom SIST EN 545 / ISO 2531.
| - NL DN100 | m' | 20 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, vključno z vsem tesnilnim in vijačnim materialom. Standard EN 545
| Navrtna garnitura PE100/32 z teleskopsko garnituro in cestno kapo (hišni priključek) | kos | 6 |  | 0
| - T DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| - T DN100/50 | kos | 1 |  | 0
| - UNI SPOJKA DN 100 | kos | 34 |  | 0
| - UNI SPOJKA DN 80 | kos | 1 |  | 0
| - UNI SPOJKA DN 50 | kos | 1 |  | 0
| -FFK 100/45° | kos | 15 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja EV zasuna F4 z vgrajeno teleskopsko garnituro višine cca. 100 cm, ter dobavo in montažo AB podložke pod cestno kapo, ter dobava in montaža cestne kape kompletno z obbetoniranjem, ter postavitev cestne kape pred asfaltiranjem
| - DN80 | kos | 1 |  | 0
| - DN63 | kos | 1 |  | 0
5 | Prevezava hišnih priključkov v vodomernih jaških, vključno s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 6 |  | 0
6 | Izdelava priključka novopredvidenega vodovoda na obstoječega, kompletno z rezanjem in odstranitvijo starega cevovoda ter vsemi tesnili, upoštevati vsa pripravljalna dela, izkope okoli obstoječega vodovoda, zaključna in druga dela.
|  | kom | 2 |  | 0
7 | Označevanje armature na vodovodu s pozicijsko tablico izdelano skladno z detajlom
Barva tablice: RAL 1021
Barva besedila: črna
|  | kos | 2 |  | 0
8 | Jeklen stebriček iz pocinkane cevi DN50 na vrhu začeplen s plastičnim čepom, namenjen za montažo opozorilnih in pozicijskih tablic, komplet z montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0
9 | Dobava in polaganje indikatorskega opozorilnega traka 30 cm nad cevovodom z napisom POZOR VODOVOD
| VODOVOD | m' | 750 |  | 0
| hišni priključek (6x10 m) | m' | 60 |  | 0
16 | Tlačni preizkus cevovoda po EN 805, dezinfekcija ter izdaja poročila o pregledu vzorcev vode ter izpiranje cevovoda po končanih delih
| VODOVOD | m' | 750 |  | 0
A.IV | SKUPAJ |  |  |  | 0
A | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
B | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
B.I | RAZNA DELA
1 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 10% od vseh del (postavka A)
|  | % | 0 | 10 | 0
B.I | SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA: |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
- ČRPALIŠČE
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRADBENA DELA
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
A.II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A.V | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
B.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
C | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
C.I | VODOVODNI MATERIAL IN STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
D | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
D.I | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C +D : |  |  |  | 0
A | GRADBENA DELA
|  | ME | kol. | cena/ME | skupaj
A.I | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA
1 | Zakoličba objekta z investitorjem, upravljavcem in nadzorom ter postavljanje prečnih profilov (za merjenje globine izkopa) na vseh skrajnih točkah objekta
| Črpalni jašek | kpl | 1 |  | 0
A.I | SKUPAJ |  |  |  | 0
A.II | ZEMELJSKA DELA
Opombe:
- obračuni izvršenih izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju
- enotna cena mora vsebovati vsa potrebna pripravljalna dela, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve in podobno - montaža in demontaža, vključno izkopi/zasipi v debelini posteljice 80 cm
1 | Zakoličba objekta z investitorjem, upravljavcem in nadzorom ter postavljanje prečnih profilov (za merjenje globine izkopa) na vseh skrajnih točkah objekta.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na tlorisno projekcijo objekta ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje podložnega metona
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev obstoječega AB črpalnega armirano betonskega jaška, debelina sten 15 cm. V ceni upoštevati tudi demontažo obstoječih elementov črpališča. V ceni zajeti tudi odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks.
| notranje dim. ca. 2,50 × 2,50 m, viš. 3,0 m | kos | 1 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječega meteornega betonskega jaška, in prestavitev na novo lokacijo in povezavo na obstoječ sistem meteorne kanalizacije. V ceni zajeti tudi odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom vseh taks.
| notranje dim. ca. Fi 80, viš. 2,0 m | kos | 1 |  | 0
5 | Strojni izkop jame za črpalni jašek v terenu III. - IV. ktg., v naklonu ca. 70° (ta se prilagodi karakteristikam materiala), povprečna širina dna izkopa je 100 cm večja od tlorisne projekcije objekta, izkop v globini do 4,0 m, kompletno z nalaganjem na transportno sredstvo ter odvozom na začasno gradbiščno deponijo.
|  | m3 | 80 |  | 0
6 | Dobava in polaganje geotekstila pred vgradnjo peščenega materiala.
|  | m² | 24 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje prodno peščenega zmrzlinsko odpornega materiala pod temeljno ploščo, teraso in dvoriščem v debelini 30 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
|  | m³ | 7.5 |  | 0
8 | Nabijanje temeljnih tal z vibracijskim nabijačem ( žaba do 500kg ).
|  | m² | 25 |  | 0
9 | Strojno zasipanje za talno ploščo z drenažnim peskom z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  | m³ | 13 |  | 0
10 | Strojno zasipanje za ab vkopano steno z izkopanim materialom z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  | m³ | 97 |  | 0
11 | Strojno zasipanje izkopane zemljine okoli novo zgrajenega objekta z utrjevanjem v slojih po 20 cm.
|  | m³ | 25 |  | 0
12 | Končno ročno urejanje zemeljskih površin z ozelenitvijo
|  | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgraditev betona C12/15, preseka do 0,10 m³/m²,m¹ - podložni beton pod talno ploščo.
|  | m3 | 5 |  | 0
2 | Kontrola ustreznosti domenzije obstoječih revizijskih jaškov 1, 2, 3 in po potrebi izdelava vodotesnega termično zaščitenega vkopanega revizijskega jaška (deb. sten 15 cm), vključno z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, dobavo in vgrajevanjem betona C 25/30. Vključno vstopne jeklene letve, povozni LTŽ pokrov 60x60 cm. Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti.
| REVIZIJSKI JAŠEK 1, 2: notranjih dimenzij 1,2 m × 1,2 m × 1,5 m | kos | 2 |  | 0
| REVIZIJSKI JAŠEK 3: notranjih dimenzij 1,2 m × 1,4 m × 1,5 m | kos | 2 |  | 0
3 | Kompletna izdelava vodotesnega pol vkopanega termično zaščitenega črpalnega jaška (deb. sten 15 cm, skladno z detajlom), vključno z opaženjem, dobavo in vgrajevanjem armature, dobavo in vgrajevanjem betona C 25/30. Komplet s preboji in vsemi pomožnimi deli ter fino obdelavo notranjosti in pleskanjem v beli barvi.
| ČRPALNI JAŠEK: notranjih dimenzij 5.00 m × 2.50 m × 3.00 m | kos | 1 |  | 0
| Vhodna vrata dimenzije 100x215 cm z vratno rešetko 525x425 mm | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in polaganje betonskih robnikov. V ceni upoštevati podložni beton, stičenje stikov ter vse prenose in ostala dodatna dela
| dim. robnikov 15/25 | m' | 2 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV | ZIDARSKA DELA
1 | Zaglajevanje svežega naklonskega betona z dodajanem suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2
|  | m2 | 15 |  | 0
2 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije xps debeline 5 cm pod temeljno ploščo.
|  | m² | 180 |  | 0
3 | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod tlakom - izravnava + 1x hladen bitumenski premaz, kot podlaga za hidroizolacijo + dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije z izotekt varilnimi trakovi V4.
|  | m² | 24 |  | 0
4 | Izdelava horizontalne hidroizolacije na pohodni strehi nad naklonskim betonom - 1x hladen bitumenski premaz, kot podlaga za hidroizolacijo + dobava in polaganje horizontalne hidorizolacije z izotekt varilnimi trakovi V4.
|  | m² | 24 |  | 0
5 | Izdelava vertikalne hidroizolacije vkopane AB stene in cokla - izravnava + 1x hladen bitumenski premaz, kot podlaga za hidroizolacijo + dobava in polaganje horizontalne hidorizolacije z izotekt varilnimi trakovi V4, kompletno z zaščito HI z 10 cm xps ploščami in gumbasto membrano.
|  | m² | 50.8 |  | 0
6 | Nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije xps debeline 10 cm na vertikalne AB stene
|  | m2 | 50.8 |  | 0
7 | Izdelava fasade z osnovno toplotno izolacijo, stirodur debeline 10 cm, kompletno z lepilno malto, armirano mrežico, zaključnim silikatnim ometom v beli barvi, debeline 2 mm ter vogalniki
|  | m2 | 25.4 |  | 0
8 | Vgradnja jeklenih cevnih zvez v opaž pred betoniranjem
|  | kos | 4 |  | 0
9 | Vgradnja kovinskih kljuk v opaž pred betoniranjem
|  | kos | 8 |  | 0
10 | Vgradnja raznih kovinskih izdelkov teže do 10,0 kg v beton
#REF!
|  | kos | 5 |  | 0
A.IV | SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A.V | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi premera 100mm na betonsko podlago, kompletno z vsemi fazonskimi kosi.
|  | m | 18 |  | 0
2 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije Ø 110 mm z vsemi fazonskimi kosi.
|  | m | 2 |  | 0
3 | Zasip po položenih ceveh s premetom materiala z utrjevanjem.
|  | m³ | 23 |  | 0
4 | Dobava in vgraditev ponikovalnice premera 100cm, višine 2,2m, kompletno z izkopom, betonom, zasipom in pokrovom.
|  | kos | 1 |  | 0
A.V | SKUPAJ KANALIZACIJJSKA DELA |  |  |  | 0
A | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
B.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | Dobava in montaža enokrilnih jeklenih vrat dim. 100 x 210 cm iz nerjaveče pločevine, standardne izvedbe, podboj iz kotnega železa 50x50x4 mm, krilo polno iz pločevine in znotraj ojačano s kotniki, cilindrična ključavnica. Vključno z vratno prezračevalno rešetko 525x325 mm in napisom "Črpališče"
|  | kos | 1 |  | 0
B.I | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
C/ | STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
C.I | VODOVODNI MATERIAL IN STROJNA OPREMA
1 | Sistem za dvig tlaka v obliki kompaktnega sestava, v skladu z DIN standardom 1988/T5. Vse črpalke so hitrostno krmiljene in opremljene s črpalkami z integriranim frekvenčnim pretvornikom. - Krmiljenje na konstanten tlak z neprestanim prilagajanjem hitrosti črpalk. - Delovanje sistema se prilagaja potrebam z dodajanjem/odvzemanjem obratujočih črpalk in preko vzporednega krmiljenja obratujočih črpalk. - Izmenjava črpalk je avtomatična in je odvisna od obremenitve, časa in napake. - Vsaka obratujoča črpalka bo delovala z individualno hitrostjo.
Sistem sestavljajo: - 2 vertikalne večstopenjske centrifugalne črpalke tipa CR15-9. Deli črpalke, ki so v stiku s črpano tekočino so iz nerjavečega jekla EN DIN 1.4301. Podnožja in glave črpalk so iz sive litine/nerjavečega jekla (CRI), ali sive litine EN GJS-500-7 (CR), odvisno od tipa črpalke; ostali vitalni deli so iz nerjavečega jekla EN DIN 1.4301. Črpalke imajo servisiranju prijazno kartušno tesnilo osi HQQE (SiC/SiC/EPDM). - Dve ocevji iz nerjavečega jekla EN DIN 1.4571. - Podnožje iz nerjavečega jekla EN DIN 1.4301. - En nepovratni ventil (POM) in dva zaporna ventila za vsako črpalko. Nepovratni ventili so certificirani v skladu z DVGW, zaporni ventili v skladu z DIN in DVGW. - Adapter z zapornim ventilom za priključitev membranske posode. - Manometer in tlačni transmiter (analogni izhod 4 - 20 mA).
- 2x stikalo za zasilni vklop črpalke
- zaščita pred suhim tekom - tlačni transmiter
- Mikroprocesorska krmilna omara Control MPC v jekleni omarici, IP54, glavno stikalo, zahtevanimi varovalkami, zaščito motorja, opremo za izmenjavo in mikroprocesorsko krmiljenim CU 351.
Mikroprocesorska krmilna omara z sledečimi funkcijami:
- inteligenten krmilnik za večje število črpalk, CU 351 - krmiljenje na konstantni tlak z neprestanim prilagajanjem hitrosti vsake posamezne črpalke - PID krmilnik s prilagodljivimi PI parametri (Kp+Ti) - konstanten tlak na nastavitveni točki, neodvisno od vhodnega tlaka - vklop/izklop delovanje pri majhnem pretoku - avtomatsko kaskadno krmiljenje črpalk za optimalno učinkovitost - določanje min. časovnega intervala med vklopom/izklopom, avtomatska izmenjava in prioritetna črpalka - funkcija avtomatskega testiranja črpalke za preprečevanje zagozdenja mirujoče črpalke - možnost določitve črpalk v pripravljenosti - možnost pomožnega senzorja (pomožni primarni senzor) - ročno upravljanje - možnost eksternega vpliva na nastavitveno točko
- možnost digitalnih daljinsko krmiljenih funkcij: * vklop/izklop sistema * maks., min. ali uporabniško definirano delovanje * do 6 alternativnih nastavitvenih točk - možnost individualnega konfiguriranja digitalnih vhodov in izhodov - funkcije nadzora črpalk in sistema: * minimalne in maksimalne limite trenutne vrednosti * vstopni tlak * zaščita motorja * preverjanje senzorjev in kablov za preprečevanje motenj v delovanju * dnevnik zadnjih 24 opozoril/alarmov - funkcije prikazovalnika in indikatorjev: * grafični displej 320 x 240 pikslov z osvetlitvijo ozadja * zelena lučka za indikacijo delovanja in rdeča lučka za indikacijo napake * brezpotencialni izmenjevalni kontakti za delovanje in napako - Grundfos bus komunikacija v sledeči sestavi:
- Modul Modbus RTU CIM200 (Grundfos)
- Modul Modbus IP ethernet CIM500 (Grundfos)
- Modul Modbus GSM/GPRS CIM250 (Grundfos)
Kompatibilno z obstoječim CNS sistemom upravljalca javnega vodovoda za območje kraja Vrhnika.
Črpalke, ocevje, kabelski komplet in Control MPC so nameščeni na podnožje z blaženjem vibracij. Sistem za dvig tlaka je nastavljen in testiran vnaprej. Pretočni medij: Voda Dovoljena temp. tekočine: 5 °C .. 60 °C Maks. sistemski tlak: 16 bar Pretok brez ene črpalke, ki je v pripravljenosti, po DIN 1988/T5: 4,0 l/s Tlačna višina: 6,5 bar Omrežno napajanje: 380 - 415 V, 50 - 60 Hz, PE Število glavnih črpalk: 2 Nominalna moč: 2x 7,5 kW Zagon glavne črpalke: elektronsko
Kot npr. proizvod Grundfos Hydro MPC-F 2 CR15-5 U2 D-B-G-A vključno z kontrolno omaro ali drug enakovreden proizvod
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Pretočna membranska tlačna posoda, ekspanzijska posoda membranskega tipa za sanitarno vodo z prirobničnimi priključki DN 80/PN 16, 16 bar. Vsi kovinski deli v stiku z vodo iz nerjavečega jekla, membrana iz butilne gume v skladu z EN 1383. Vključno konzolni nosilci za montažo na steno zs pritrdilnim materialom, nosilnost 350kg. Komplet z nogicami za postavitev na tla
V =300 litrov, tlak v posodi p = 3,5 bara
2x prirobnični priključek DN 80/PN 16
Dodatna oprema tlačne posode:
- | manometer fi100 mm 0…10 bar
- | polnilno/izpustna pipica za polnjenje plina fi15
- | tlačno stikalo
- | manometer fi100 mm 0…10 bar
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža LTŽ fazonskih kosov, vključno z vsem tesnilnim in vijačnim materialom. Standard EN 545 v ČRPALNEM JAŠKU
ČRPALNI JAŠEK
| FF DN 100/500 | kos | 2 |  | 0
| FFK DN 100/90° | kos | 4 |  | 0
| PPL DN100 | kos | 2 |  | 0
| T DN100/100/100 | kos | 2 |  | 0
| LN DN100 | kos | 1 |  | 0
| FFR 100/80 | kos | 2 |  | 0
| Montažno demontažni kos DN80 | kos | 2 |  | 0
| UNI SPOJKA DN 100, enojna | kos | 2 |  | 0
4 | Fazonski komadi in armature revizijski jaški 1,2,3, vključno ves potrebni nerjavni vezni in spojni material (nazivni tlak 10-16 bar):
Kontrola dimenzije na laicu mesta
| Zobata spojka z prirobnico DN150 | kos | 1 |  | 0
| Zobata spojka z prirobnico DN100 | kos | 8 |  | 0
| FF-kos DN150; l=500 mm | kos | 1 |  | 0
| FF-kos DN100; l=500 mm | kos | 8 |  | 0
| EV zasun kratek DN150 | kos | 1 |  | 0
| EV zasun kratek DN100 | kos | 8 |  | 0
| Protipovratni ventil DN100 | kos | 2 |  | 0
| Montažno/demontažni kos DN100 | kos | 3 |  | 0
5 | EV zasun (prirobnični) z gumiranim klinom, kratka izvedba (po DIN 3202F4), material ohišja litina GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Upravljanje z ročnim kolesom (vključno kolo). Vključno montažni material. Material primeren za razvod pitne vode (živilska neoporečnost)
ČRPALIŠČE
| - DN100 | kos | 4 |  | 0
REV. JAŠEK 1 (kontrola dimenzije na licu mesta)
| - DN100 | kos | 3 |  | 0
REV. JAŠEK 2 (kontrola dimenzije na licu mesta)
| - DN150 | kos | 3 |  | 0
REV. JAŠEK 3 (kontrola dimenzije na licu mesta)
| - DN100 | kos | 3 |  | 0
6 | Nabava in vgradnja ventila za redukcijo tlaka na DN100 v JAŠKU 3 (mehanični). POZOR! Tip razbremenilnega ventila določi in odobri upravljalec javnega vodovodnega omrežja oz. investitor. Kontrola dimenzije na licu mesta
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža PEHD (PE100), PN 16 elektrovarilnih elementov, v postavki upoštevati tudi ves vijačni in tesnilni material
ČRPALIŠČE
| - PEHD 110 komplet (končnik, prirobnica s tesnilom, objemka) | kompl. | 2 |  | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda po EN 805, dezinfekcija ter izdaja poročila o pregledu vzorcev vode ter izpiranje cevovoda po končanih delih
|  | kpl | 1 |  | 0
C.I | SKUPAJ VODOVODNI MATERIA IN STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
C | SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE INSTROJNA OPREMA: |  |  |  | 0
D | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
D.I | RAZNA DELA
1 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 10% od vseh del
|  | % | 0 |  | 0
B.I | SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA: |  |  |  | 0
Note on F152: Marjanka Jakše: ni F 138

## VODOHRAN
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
- VODOHRAN MONTAŽA IN MATERIAL
R E K A P I T U L A C I J A
A | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
B | VODOVODNI MATERIAL |  |  |  | 0
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0
VODOHRAN (MONTAŽA in MATERIAL)
|  |  | kol. | cena/ME | skupaj
A | MONTAŽNA DELA
1. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodnih armatur in
fazonskih kosov v jarek in jaške ter poravnanje istih
v vertikalni in horizontalni smeri f50 do f100mm
| kom |  | 50 |  | 0
2. | Montaža fazonskih kosov DN 50, 80 in 100 na prirobnico
| kom |  | 35 |  | 0
3. | Montaža zasunov DN 50 do 100 z ročnim kolesom
| kom |  | 7 |  | 0
4. | Montaža LIJA DN 80
| kom |  | 2 |  | 0
5. | Montaža kotnega ventila s plovcem DN 100
| kom |  | 2 |  | 0
6. | Montaža sesalnega koša DN 100
| kom |  | 2 |  | 0
7. | Montaža MDK kosa DN 100
| kom |  | 3 |  | 0
8. | Montaža merilca pretoka DN 100
| kom |  | 1 |  | 0
9. | Montaža rebrastih spojk v paru DN 110
| kom |  | 8 |  | 0
10 | Ostala dodatna in nepredvidena dela, obračunana po
dejanskih stroški porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik. Ocena 10 % od vrednosti montažnih
del
| ocena |  |  |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0
B | VODOVODNI MATERIAL |  | kol. | cena/ME | skupaj
1. | EV zasun z ročnim kolesom DN 100
| kom |  | 5 |  | 0
2. | EV zasun z ročnim kolesom DN 50
| kom |  | 2 |  | 0
3. | Montažno demontažni kos MDK 100
| kom |  | 3 |  | 0
4. | Merilec pretoka DN 100
| kom |  | 1 |  | 0
5. | Kotni ventil s plovcem DN 100
| kom |  | 2 |  | 0
6. | T 100/100
| kom |  | 2 |  | 0
7. | T 80/80
| kom |  | 1 |  | 0
8. | T 50/50
| kom |  | 1 |  | 0
9. | FF 100/600
| kom |  | 4 |  | 0
10. | FF 80/800
| kom |  | 2 |  | 0
11. | FF 100/300
| kom |  | 2 |  | 0
12. | FF 100/400
| kom |  | 1 |  | 0
13. | FF 80/1000
| kom |  | 2 |  | 0
14. | F 50/600
| kom |  | 2 |  | 0
15. | FFK 100 - 90 st
| kom |  | 4 |  | 0
16. | FFK 80 - 90 st
| kom |  | 4 |  | 0
17. | FFK 50 - 90 st
| kom |  | 2 |  | 0
18. | JC 80/1700 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
19. | JC 50/2150 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
20. | JC 100/1800 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
21. | JC 100/3230 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
22. | JC 80/2000 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
23. | JC 50/1400 s privarjenimi prirobnicami
| kom |  | 1 |  | 0
24. | Sesalni koš DN 100
| kom |  | 2 |  | 0
25. | Rebrasta spojka R.sp. DN 110 v paru
| kom |  | 2 |  | 0
26. | Spojni in tesnilni material 2% vrednosti materiala
| 2% |  |  |  | 0
27. | Prevoz materiala na gradbišče - transportni stroški
| 3% od vrednost materiala |  |  |  | 0
| SKUPAJ VODOVDNI MATERIAL: |  |  |  | 0
c | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
RAZNA DELA
Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 10% od vseh del
|  | % | 0 |  | 0

## VODOHRAN GRADBENA DELA
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
- VODOHRAN GRADBENA DELA
R E K A P I T U L A C I J A
A | GRADBENA DELA
A.I | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.II | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
A.V | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
B.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B.II | PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B + C: |  |  |  | 0
A/ | GRADBENA DELA
A.I | ZEMELJSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
1.1. | Zakoličba objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin | kos | 10 |  | 0
1.2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase izpustnega cevovoda ter določitrv nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 2 |  | 0
1.3. | Posek dreves z odstranitvijo panjev in odvozom lesa | kos | 27 |  | 0
1.4. | Strojni odriv humusa deb. 20,0 cm na rob gradbene jame za kasnejšo uporabo | m3 | 35 |  | 0
1.5. | Strojni delno ročni izkop gradbene jame v terenu III. In IV. ktg, globine do 4,0 m, s premetom materiala do 10,0 m na rob gradbene jame (50 %) | m3 | 175 |  | 0
1.6. | Strojni delno ročni izkop gradbene jame v terenu IV. in V. ktg, globine do 4,0 m, s premetom materiala do 10,0 m na rob gradbene jame (50%) | m3 | 175 |  | 0
1.7. | Ročno planiranje dna gradbene jame z utrjevanjem s točnostjo +- 3,0 cm | m2 | 95 |  | 0
1.8. | Dobava, razplaniranje in utrjevanje tamponskega materiala pod temeljno ploščo objekta deb. 30,0 cm | m3 | 30 |  | 0
1.9. | Zasipavanje gradbene jame za vodohranom z razstiranjem in utrjevanjem v plasteh do 20,0 cm z deponiranim izkopanim materialom | m3 | 210 |  | 0
1.10. | Zasipavanje gradbene jame za vodohranom z razstiranjem in utrjevanjem v plasteh do 20,0 cm s pripeljanim zasipnim materialom in izdelavo nasipa nad krovno ploščo | m3 | 480 |  | 0
1.11. | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje deponiranega humusa v povprečni deb. 10,0 cm z odrivom ali premetom | m3 | 35 |  | 0
1.12. | Fino ročno planiranje humuziranih površin z zatravitvjo | m2 | 315 |  | 0
1.13.
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
A.II | BETONSKA DELA
2.1. | Dobava in vgradnja nearmiranega zemeljsko vlažnega betona MB15 v talne plošče | m3 | 8 |  | 0
2.2. | Dobava in vgradnja vodotesnega betona MB C25/30 v AB temeljno ploščo, krovno ploščo in stene vodohrana | m3 | 71 |  | 0
2.3. | Dobava in vgradnja nearmiranega naklonskega betona MB 20 v celicah vodohrana in nad talno ter krovno ploščo | m3 | 6 |  | 0
2.4. | Nabava, dobava, rezanje in polaganje armature iz rebrastega železa S500 in armaturnih mrež (ocena 120,0 kg/m3) | kg | 8520 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
A.III | ZIDARSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
3.1. | Zaglajevanje svežega naklonskega betona do črnega sijaja z dodajanem suhe mešanice fine cementne malte v razmerju 1:2 | m2 | 125 |  | 0
3.2. | Dobava materiala in naprava vertikalne hidroizolacije AB STEN z 2 x hladnim bitumenskim premazom in 2 x varilnim trakom izotekt V4 | m2 | 153 |  | 0
3.3. | Dobava materiala in naprava horizontalne hidroizolacije z 2 x hladnim bitumenskim premazom in 2 x varilnim trakom izotekt V4 | m2 | 140 |  | 0
3.4. | Dobava materiala in izdelava zaščite vertikalne in horizontalne HI s stirodur ploščami deb. 10,0 cm | m2 | 293 |  | 0
3.5. | Dobava in vgradnja Waterstop ali podobnega gumiprofila na stiku talne plošče in sten vodohrana. Profil se vgradi ob betoniranju talne plošče tako, da je delno vgrajen v talno ploščo in delno v stene | m1 | 29 |  | 0
3.6. | Dobava materiala in izdelava izpustnega jaška svetlih dimenzij 0,55 x 0,55 x 0,40 cm iz AB betona z vgradnjo žabjega pokrova | kos | 1 |  | 0
3.6. | Vgradnja jeklenih cevnih zvez v opaž pred betoniranjem | kos | 9 |  | 0
3.7. | Vgradnja kovinskih kljuk v opaž pred betoniranjem | kos | 15 |  | 0
3.8. | Vgradnja raznih kovinskih izdelkov teže do 10,0 kg v beton | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
A.IV | TESARSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
4.1. | Enostranski opaž roba temeljne plošče vodohrana višine 40,0 cm; opaž radialno oblikovan | m2 | 13 |  | 0
4.2. | Enostranski opaž višine do 3,0 m | m2 | 11 |  | 0
4.4. | Dvostranski opaž okroglih sten vodohrana, opaž raven in gladek, višina do 3,5 m | m2 | 190 |  | 0
4.5. | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih AB sten višine 0 - 3,5 m | m2 | 175 |  | 0
4.6. | Opaž ravne AB krovne plošče armaturne celice in predprostora, višina podpiranja do 3,5 m | m2 | 58 |  | 0
4.7. | Enostranski opaž roba krovne plošče vodohrana višine 20,0 cm; opaž radialno oblikovan | m2 | 8 |  | 0
4.8. | Enostranski opaž roba ravne krovne plošče armaturne celice in predprostora višine 20,0 cm | m2 | 7 |  | 0
4.9. | Opaž odprtin 0,25 - 0,50 m2/kos v AB konstrukciji | kos | 8 |  | 0
4.10. | Izdelava poglobitvenega jaška v tlaku vodohrana v obliki prisekane piramide dim. (1,0 + 0,5) x 1,0 globine 50,0 cm | kos | 1 |  | 0
4.11. | Izdelava poglobitvenega jaška v tlaku armaturne celice dim. 40 x 40 cm in globine 50,0 cm | kos | 1 |  | 0
4.12. | Izdelava horizontalnega opaža AB venca v plošči predprostora s podpiranjem v AB steno širine 30,0 cm | m2 | 1.5 |  | 0
4.13. | Izdelava poševnega opaža obrobe nad AB predprostora višine 40,0 cm | m2 | 2 |  | 0
4.14. | Delovni premični odri višine 4-8 m za vsa gradbena dela pri izvedbi objekta, z vso zaščito in amortizacijo do 30 dni | m2 | 160 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
A.V | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
5.1. | Dobava materijala in izdelava drenaže ob vodohranu v sestavi: betonska mulda širine 70,0 cm in debeline 10,0 cm, politlak folija cca 2,0 m2/m1, peščeni filter cca 0,35 m3/m1 in MIDREN cev Ø 100 mm | m1 | 42 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža ponikovalnice iz perforirane betonske cevi fi 100 cm, opremljene z pokrovom in vsemi ostalimi pripadajočimi deli | kom | 1 |  | 0
5.2. | Dobava in montaža betonskega revizijskega jaška fi 80 cm z betonskim pokrovom, globine 1,0 do 1,5 m | kom | 2 |  | 0
5.2. | Dobava materijala in izdelava izpusta iz vodohrana in dovod svežega zraka v vodohran z PVC cevjo Ø 200 mm s fazonskimi kosi, obbetoniranjem in potrebnimi zemeljskimi deli | m1 | 15 |  | 0
5.4. | Dobava in postavitev pocinkane in plastificirane žične ograje okrog objekta višine 2,00 m, z dvokrilnimi vrati širine 3,0 m | m1 | 82 |  | 0
5.5. | Dobava, razplaniranje in utrjevanje tamponskega materiala pod asfaltno in makadamsko površino deb. 30,0 cm | m3 | 33 |  | 0
5.6. | Dobava, polaganje in obbetoniranje cestnih robnikov dim. 15/25 cm | m1 | 20 |  | 0
5.7. | Izdelava finega planuma v potrebnih naklonih z utrjevanjem s točnostjo +- 2,0 cm pred asfaltiranjem | m2 | 50 |  | 0
5.8. | Dobava in polaganje enoslojnega asfaltnega sloja 0 - 11 mm | m2 | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
B.I | KLJUČAVNIČARSKA DELA
6.1. | Dobava in montaža enokrilnih jeklenih vrat dim. 90 x 200 cm iz nerjaveče pločevine, standardne izvedbe, podboj iz kotnega železa 50x50x4 mm, krilo polno iz pločevine in znotraj ojačano s kotniki, cilindrična ključavnica | kos | 1 |  | 0
6.2. | Dobava in montaža dostopne lestve v armaturno celico in celici vodohrana iz okrogle nerjaveče cevi 3/4" in prečk iz enakih profilov, vključno s sidri | m1 | 15.2 |  | 0
6.2. | Dobava, krivljenje in montaža zaščitne pločevine (Fe Zn sivo kovna) nad vhodnimi vrati AB venca | m2 | 19 |  | 0
6.3. | Dobava in montaža zaščitne ograje pri odprtini v armaturni celici, izdelek korozijsko zaščiten in finalno opleskan | m2 | 8 |  | 0
6.4. | Dobava in montaža čistilne rešetke pred vhodom v armaturno celico dim. 60 x 40 cm v standardni izvedbi, okvir iz kotnega železa 30x30x3 mm, prečke iz ploščatega železa 25/2 mm, izdelek korozijsko zaščiten in finalno opleskan | kos | 1 |  | 0
6.5. | Dobava in montaža rešetke nad revizijskim jaškom dim. 40 x 40 cm, okvir iz kotnega železa 30x30x3 mm, prečke iz ploščatega železa 25/2 mm, izdelek korozijsko zaščiten in finalno opleskan | kos | 1 |  | 0
6.6. | Dobava in montaža zračnika iz nerjaveče cevi fi 150 mm, L = 1600 mm z zaščitno kapo po detajlu | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
B.II | PLESKARSKA DELA | ME | kol. | cena/ME | skupaj
7.1. | Pleskanje notranjih notranjih sten vodohrana (SIMAGOL), čiščenje površin, osnovni premaz (GRUNDIRANJE) in finalni oplesk po navodilih proizvajalca | m2 | 152 |  | 0
7.1. | Izdelava fasade z osnovno toplotno izolacijo, stirodur debeline 10 cm, kompletno z lepilno malto, armirano mrežico, zaključnim silikatnim ometom v beli barvi, debeline 2 mm ter vogalniki | m2 | 40 |  | 0
| SKUPAJ PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
C | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
D.I | RAZNA DELA
Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 10% od vseh del
|  | % | 0 |  | 0
Note on F103: Marjanka Jakše: SUM=F79:F100 in ne F97:F100

## ELEKTRO INŠTALACIJE
INVESTITOR
Občina Vrhnika
Tržaška cesta 1
1360 Vrhnika
OBJEKT
VODOVOD STARA VRHNIKA Z VODOHRANOM
ELEKTROINŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROINSTALACIJA SKUPAJ : |  |  |  | 0
PRI VSEH POSTAVKAH VRAČUNATI DOBAVO IN MONTAŽO !
A | ELEKTROINSTALACIJA: | ME | kol. | cena/ME | skupaj
1. | Kabel NAY2Y-J vlečen v cevi stigmaflex DN110 za povezavo stikalnega bloka SB-Č in SB-V Vodohranom. Zaščitna cev se navleče na kabel in položi v pripravljen kabelski jarek po detalju., Všteti tudi cev., kabelske mkončnike in kabelske čevlje. | m | 530 |  | 0
2. | Kabel NYY-J vlečen v cevi Stigmahlex (Ista cev kot napajalni kabel) za povezavo krmilja med črpališčem Č in Vodohranom (nivojska stikala+rezerva krmilje)
| NYY-J 12 x 1,5 mm2 | m | 530 |  | 0
3. | Kabel NYY-J vlečen v PN ceveh za napajanje posameznih stikalnih blokov
| NYY-J 5 x 10 mm2 | m | 15 |  | 0
| NYY-J 5 x 6mm2 | m | 8 |  | 0
4. | Kabel NYY-Y vlečeni v stigmaflex ceveh za napajanje črpalk
| NYY-J 4 x 4 mm2 | m | 20 |  | 0
| NYY-J 4 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
5. | Kablasti vodnik NYM-J 3 - 4 x 1,5mm, vlečeni nadometno v PN ceveh, komplet s spojnim, veznim in pritrdilnim materialom . | m | 40 |  | 0
6. | Kablasti vodnik NYM-J 3 - x 2,5mm, vlečeni nadometno v PN ceveh, komplet s spojnim, veznim in pritrdilnim materialom | m | 15 |  | 0
7. | Kablasti vodnik NYM-J 5 - x 2,5mm, vlečeni nadometno v PN ceveh, komplet s spojnim, veznim in pritrdilnim materialom | m | 15 |  | 0
8. | cev gibljiva zaščitna EUROFLEX 32mm za zaščito kabla za priklop črpalk | m | 20 |  | 0
9. | Stikalni blok črpališča SB-Č - dobava in montaža:
| nadometna omara Schrack tip WS 8125 dim 800*1000*250 | kom | 1
| .- grelnik 100W, 250V (SE) | kom | 1
| .- termostat s preklopnim kontaktom FZK 180 (SE) | kom | 2
| .- naprava za ponovni daljinski vklop FSE (SE) | kom | 1
| .- tokovno diferenčno stikalo FI 25/ 0,3A (SE) | kom | 1
| .- dodatni signalni kontakt BD-HR (SE) | kom | 3
| .- instalacijski odklopnik C16A 1p | kom | 6
| .- instalacijski odklopnik C16A/3 3p | kom | 1
| .- instalacijski odklopnik C10A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik B10A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik C6A 1p | kom | 3
| .- instalacijski odklopnik B6A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik C4A 2p | kom | 2
| .- varovalčno podnožje TYTAN z varovalkani 3 x 20A | kom | 1
| .- motorsko zaščitno stikalo MP 10-16A (SE) | kom | 2
| .- pomožni kontakt za čelno montažo 1Z+1O (SE) | kom | 4
.- naprava za mehki zagon črpalke tip ATV61-11KW
| komplet z nastavitvijo | kom | 2
| .- napetostni nadzorni rele UR5U3011 (SE) | kom | 1
| .- analogni vhodni modul TM3-4 | kom | 1
| .- logični kontroler TM221CE24T 14DI, 10DO, 2AI | kom | 1
| .- Display Schneider 4 x 20 TWIDO | kom | 1
| .- Industrijski mobilni usmerjevalnik Inrouter 700 | kom | 1
| -stikalo nivojsko Iskra NIVS | kom | 1
| .- glavno stikalo 32A, 3p KG za na vrata(SE) | kom | 1
| .- stikalo preklopno KG40BA, mreža agregat(SE) | kom | 1
| .- stikalo 10A, 1p za na vrata (SE) | kom | 1
| .- stikalo 10A, 1p za na vrata (z ključavnico) | kom | 2
| .- stikalo 1-0-2, 10A, 1p za na vrata (SE) | kom | 1
| .- stikalo 1-0-2, 10A, 3p za na vrata (SE) | kom | 3
| .- kontaktor vgradni 25A, 4Z/230V (SE) | kom | 2
| .- pomožni rele s podstavkom ZT 5A, 24V (SE) | kom | 4
| .- pomožni rele s podstavkom ZT 5A, 230V (SE) | kom | 2
| .- signalna svetilka 24 V, zelena, rdeča | kom | 4
| . -transformator 230/24 V, 100 VA | kom | 1
| .- usmernik 24Vac - Vdc | kom | 1
| .- odvodnik prenapetosti SVM280 | kom | 4
| .- prenapetostna zaščita MT-2PE-230AC | kom | 1
| .- prenapetostna zaščita Eltratec PZV 301 | kom | 1
| .- vtičnica vgradna 230V 16A | kom | 1
| .- ničelna in zaščitna zbiralka, drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke, ožičenje, izolacijsko prekritje, označba tkg, plast. kanali za ožičenje, Pg uvodnice, itd | % | 5
| Stikalni blok SB-Č komplet | kos | 1 |  | 0
10. | Stikalni blok vodohrana SB-V - dobava in montaža:
| nadometna omara Schrack tip WS 6125 dim 600*1000*250 | kom | 1
| .- grelnik 100W, 250V (SE) | kom | 1
| .- termostat s preklopnim kontaktom FZK 180 (SE) | kom | 2
| .- naprava za ponovni daljinski vklop FSE (SE) | kom | 1
| .- tokovno diferenčno stikalo FI 25/ 0,3A (SE) | kom | 1
| .- dodatni signalni kontakt BD-HR (SE) | kom | 3
| .- instalacijski odklopnik C16A 1p | kom | 6
| .- instalacijski odklopnik C16A/3 3p | kom | 1
| .- instalacijski odklopnik C10A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik B10A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik C6A 1p | kom | 3
| .- instalacijski odklopnik B6A 1p | kom | 2
| .- instalacijski odklopnik C4A 2p | kom | 2
| .- napetostni nadzorni rele UR5U3011 (SE) | kom | 1
| .- analogni vhodni modul TM3-4 | kom | 1
| .- logični kontroler TM221CE24T 14DI, 10DO, 2AI | kom | 1
| .- Display Schneider 4 x 20 TWIDO | kom | 1
| .- Industrijski mobilni usmerjevalnik Inrouter 700 | kom | 1
| .- glavno stikalo 40A, 3p KG za na vrata(SE) | kom | 1
| .- stikalo 10A, 1p za na vrata (SE) | kom | 1
| .- stikalo 10A, 1p za na vrata (z ključavnico) | kom | 2
| .- stikalo 1-0-2, 10A, 1p za na vrata (SE) | kom | 1
| .- stikalo 1-0-2, 10A, 3p za na vrata (SE) | kom | 1
| .- pomožni rele s podstavkom ZT 5A, 24V (SE) | kom | 6
| .- pomožni rele s podstavkom ZT 5A, 230V (SE) | kom | 4
| .- signalna svetilka 24 V, zelena, rdeča | kom | 2
| . -transformator 230/24 V, 100 VA | kom | 1
| .- usmernik 24Vac - Vdc | kom | 1
| .- odvodnik prenapetosti SVM280 | kom | 4
| .- prenapetostna zaščita MT-2PE-230AC | kom | 1
| .- prenapetostna zaščita Eltratec PZV 301 | kom | 2
| .- vtičnica vgradna 230V 16A | kom | 1
| .- ničelna in zaščitna zbiralka, drobni vezni in pritrdilni material, vrstne sponke, ožičenje, izolacijsko prekritje, označba tkg, plast. kanali za ožičenje, Pg uvodnice, itd | % | 5
| Stikalni blok SB-V komplet | kos | 1 |  | 0
11. | UPS naprava 2000VA, Avtonomije min30 minut | kom | 2 |  | 0
12. | Ladijska svetilka z varčno sijalko 20W, IP65, komplet z žarnico in montažo pred vhodom | kom | 2 |  | 0
13. | Fluo svetilka npr.Regiolux PA, IP65 1 x 36W, komplet z sijalko in montažo | kom | 3 |  | 0
14. | Stikala nadometna navadna IP54 | kom | 4 |  | 0
15. | Vtičnica nadometna dvopolna 230V 16A s pokrovom | kom | 2 |  | 0
16. | Vtičnica nadometna petpolna 400V 16A s pokrovom | kom | 2 |  | 0
17. | Natičnica mreža agregat petpolna 400V 32A s pokrovom Mennekes | kom | 2 |  | 0
18. | Tlačna sonda Endress Hauser 4-20mA PMP11 | kom | 1 |  | 0
19. | Dobava in montaža UZ merilnika nivoja NAVISONIC A12/54, komplet z nosilcem, kablom, montažo in nastavitvijo | kom | 2 |  | 0
20. | Nivojsko stikalo zaščita maksimalni nivo, komplet z kablom, montažo in nastavitvijo | kom | 2 |  | 0
21. | Iduktivno tipalo odpiranja vrat Telemecanique tip XSB-A25911, IP67, komplet z kablom, montažo in nastavitvijo | kom | 2 |  | 0
22. | Razvodna doza DPN 100 | kom | 10 |  | 0
23. | Priklop enofaznih porabnikov, razne centrale in posluge. | kom | 12 |  | 0
24. | Priklop trofaznih porabnikov | kom | 4 |  | 0
25. | Dobava in polaganje instalacijskih cevi in kanalov kompletno s spojnim materialom in pritrdilnim materialom
| - PN16 | m | 22 |  | 0
| - PN23 | m | 15 |  | 0
| - Stigmafleks fi 50 (rdeče) | m | 15 |  | 0
| - kanal plastični 100 x 60 s pokrovom | m | 6 |  | 0
26. | Odklop električnih porabnikov iz obstoječega stikalnega bloka v črpališču, | kpl | 1 |  | 0
27. | Koordinacija z in prisotnost predstavnikov elektrodistribucije ob prevezavi novega kabla na obstoječo KPMO, | rež.ur. | 3 |  | 0
28. | Izdelava dokumentacije za obratovanje in vzdrževanje
| za stikalni blok, opremo in naprave v črpališču | kpl | 1 |  | 0
29. | Izvedba meritev in izdaja certifikatov za:
.-delovanje zaščite pred previsoko napetostjo dotika
.-meritve izravnave potenciala kov.delov
.-meritve izolacijske upornosti
.-meritve upornosti ozemljitve
| el. Meritve komplet | kpl | 1 |  | 0
30. | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pismenem naročilu investitorja ali nadzora - ocena 10% od vseh del
|  | % | 0 |  | 0
| ELEKTROINSTALACIJA SKUPAJ : |  |  |  | 0